## APSTIPRINĀTS

2018. gada 22.maija iepirkuma komisijas sēdē

(Protokols nr. 1)

**Iepirkumu procedūra saskaņā ar PIL 9.pantu**

**„Apkures ūdenssildāmā katla iegāde un uzstādīšana””**

**ID Nr. SĢ 2018/6**

**NOLIKUMS**

# Jelgava 2018

**27090718**

1. **Iepirkuma identifikācijas numurs**
   1. SĢ 2018/6
2. **Pasūtītāja nosaukums**

VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””

Reģ.Nr. 40003407396

Filozofu 69, Jelgava, LV3008

Banka: AS Swedbank

Konts LV36HABA0140705715600

Kods HABALV22

Kontaktpersona: Juris Sauka – iekārtu ekspluatācijas inženieris. T.27090718, e-pasts: slimnica@gintermuiza.lv

1. **Iepirkuma priekšmets**
   1. Apkures ūdenssildāmā katla iegāde un uzstādīšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un A/S “Gaso” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem (2.pielikums).
   2. CPV kods: 44620000-2; 45331110 – 0
2. **Iepirkuma izpildes termiņš un vieta**
   1. Iepirkuma izpildes termiņš 90 dienas.
   2. Iepirkuma izpildes vieta – Filozofu 69, Jelgava.
   3. Pretendents, lai piedalītos iepirkumā, veic konkrētā objekta apskati, objekta apskates laiku vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš saskaņojot ar nolikuma 2.punktā minēto Pasūtītāja kontaktpersonu.
3. **Piedāvājumu iesniegšanas kārtība**
   1. Piedāvājumi iesniedzami Filozofu 69, Jelgavā, 2.stāvā administratīvās pārvaldes sekretārei, **līdz 2018. gada 4.jūnijam plkst.10:00.**
   2. Piedāvājuma dokumenti ievietojami aizlīmētā iepakojumā, kas adresēts VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””, ar norādi ”Iepirkumam „Apkures ūdenssildāmā katla iegāde un uzstādīšana””, uz iepakojuma norāda identifikācijas Nr. SĢ 2018/6, pretendenta nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko, pasta adreses, e-pastu un telefonu.
   3. Iepakojumā jābūt visiem šī nolikuma 6.punktā minētajiem dokumentiem. Piedāvājums tiek cauršūts, ar numurētām lapām, atbilstoši MK 28.09.2010 noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
   4. Visiem Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Gadījumā, ja oriģinālie dokumenti ir svešvalodā, šiem dokumentiem ir jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretējā gadījumā iepirkuma komisija uzskatīs, ka attiecīgais (neiztulkotais) dokuments nav iesniegts.
4. **Pretendenta iesniedzamā piedāvājuma sastāvs**:
   1. Piedāvājums - 1(viens) oriģināls eksemplārs, kur iekļauti sekojoši dokumenti:
      1. Pieteikuma vēstule saskaņā ar 3. pielikumu (ja pieteikuma vēstuli paraksta pilnvarota persona, jāpievieno dokuments, kas apliecina parakstītāja pilnvarojumu piedalīties iepirkumā).
      2. Finanšu piedāvājums saskaņā ar 4. pielikumu.
         1. Piedāvājuma cenā ir jāietver nodokļi, nodevas, piegādes transporta izmaksas, demontāžas un uzstādīšanas izmaksas un visas citas izmaksas, kas rodas pretendentam, izpildot pasūtījumu, izņemot PVN, kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildes saskaņošanu.
      3. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
      4. Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
   2. Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:
      1. Pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmeta piegādē un montāžā;
      2. Pretendentam jābūt licencētam gazificētu objektu montāžā un ekspluatācijā.
      3. Pretendents var nodrošināt iepirkuma priekšmeta piegādei nepieciešamo tehniku, iekārtas, un citu tehnisko nodrošinājumu;
      4. Pretendents nodrošina ūdenssildāmajam katlam garantijas termiņu, kuram ir jābūt ne īsākam par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.
      5. Pretendentam pieder vai ir pieejams nepieciešamais tehniskais aprīkojums un kvalificēta darbaspēka resursi pakalpojuma veikšanai.
      6. Saraksts, kur norādīti ne mazāk kā 2 (divi) funkcionāli līdzīgi pasūtījumi (par 5 pēdējiem gadiem, uz iepirkuma iesniegšanas brīdi), norādot iepirkumu apjomu, summu, laiku un pasūtītājus, saskaņā ar 6.pielikumu.
      7. Garantijas vēstule ne mazāk kā 5 gadu garantijas laikam, izmantojamajiem materiāliem un darbam.
      8. Papildus informācija pēc pretendenta ieskatiem.

**7. Piedāvājuma derīguma termiņš -** 3 mēneši no piedāvājuma atvēršanas dienas.

**8. Pretendentu izslēgšana**

**8.1.** Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

* + 1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 8.daļu;
    2. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
    3. nav apmeklējis objektu.

**9. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji**

* 1. Pretendentu un piedāvājumu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sanāksmē.
  2. Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām.

**10. Papildus informācija**

Papildus informāciju pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļa vietnes www.gintermuiza.lv sadaļā „Iepirkumi” (Iepirkuma identifikācijas numurs SĢ 2018/6. Pārējie pretendenti ar papildus informāciju var iepazīties iepriekšminētajā tīmekļa vietnē.

##### Pielikumi:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – A/S “Gaso” izsniegtie tehniskie noteikumi;

3.pielikums – Pieteikuma vēstule;

4.pielikums – Finanšu piedāvājums;

5.pielikums – Visu iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts;

6.pielikums – Funkcionāli līdzīgi darbi par pēdējiem 5 gadiem;

7.pielikums – Līguma projekts.

1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

Iepirkumam ID SĢ 2018/6

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā „Apkures ūdenssildāmā katla piegāde un uzstādīšana”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametri** | **Pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības** | **Pretendenta piedāvātā katla tehniskie rādītāji** |
| **Ūdens sildāmais apkures katls** | | |
| Katla jauda | 1100 kW ±10 % |  |
| Katla korpusa materiāls | Tērauds |  |
| Katla uzbūve | Trīsgaitas liesmcauruļu tipa ūdenssildāmais katls |  |
| Drošības spiediens | 6 bar |  |
| Dūmgāzu temperatūra pie nominālās slodzes Temperatūra pie 60°C katla  ūdens temperatūras)\* | ≤180C |  |
| Katla vadība. | Sistēmai jānodrošina esoša katla un jaunuzstādāmā katla kaskādes slēguma funkcija, vajadzības gadījumā nomainot esošā katla automātikas bloku. |  |
| Kurināmais | Dabas gāze / šķidrais kurināmais (dīzeļdegviela) |  |
| Drošības aprīkojums | Drošības vārsts, Termostats, Maksimālā spiediena slēdzis, minimālā spiediena slēdzis, siltumnesēja aizpildījuma relejs, Vizuālas spiediena identikācijas ierīce. |  |
| Deglis | Monombloka izpildījums |  |
| Dabas gāzes puses lietošanas režīms | Modulējošais (darba diapazons 30-100%) |  |
| Dīzeļdegvielas puses lietošanas režīms | Divpakāpju |  |
| Emisijas robežvērtības darbam ar dabas gāzi |  |  |
| CO | ≤150 mg/Nm3 |  |
| NOx | ≤100 mg/Nm3 |  |
| Emisijas robežvērtības darbam ar dīzeļdegvielu |  |  |
| CO | ≤400 mg/Nm3 |  |
| NOx | ≤200 mg/Nm3 |  |
| Papildus aprīkojums gāzes vadam un dīzeļdegvielas pieslēgumam | Filtri, noslēgarmatūra |  |
| Izplešanās trauks uzstādāmajam apkures katlam | Tilpums 250 līdz 300 litri |  |
| Vecais apkures katls, kā arī nevajadzīgās metāla konstrukcijas pie katlu mājas griestiem, demontējami un novietojami ārpus katlu mājas, atbilstoši pasūtītāja norādījumiem | | |

\*Dūmgāzu iekārtas parametru aprēķina vērtības atbilstoši EN 13384 ar 13,2 % CO2 lietojot šķidro kurināmo EL un 10 % CO2 lietojot dabasgāzi.

*\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_*

*(datums) (amats) (paraksts ) (paraksta atšifrējums)*

3.pielikums

**PIETEIKUMA VĒSTULE**

2018. gada \_\_\_. ­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”

Iepirkuma ID SĢ2018/6

Iepirkuma komisijai

Es, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds, amats) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (uzņēmuma nosaukums) vārdā apstiprinu, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā izsludinātā iepirkuma ietvaros piegādāt un uzstādīt apkures ūdenssildāmo katlu, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Nolikuma prasībām.

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

1. esam iesnieguši visu prasīto informāciju;
2. neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;
3. mēs piekrītam visām prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikuma un līguma projekta ietvaros;
4. esam apmeklējuši objektu un iepazinušies ar esošo situāciju katlu mājā, piekrītam veco konstrukciju un apkures katla demontāžai un novietošanai pasūtītāja norādītajā vietā.

Informācija par pretendentu:

Pretendenta nosaukums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Biroja adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefons, e-pasts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, telefons

Pilnvarotās personas paraksts

4.pielikums

**Finanšu piedāvājums**

Iepirkumam

“Apkures ūdenssildāmā katla piegāde un uzstādīšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: SĢ 2018/6

1. **Iesniedza:**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums un adrese | Rekvizīti |
| SIA vai AS  Reģ. Nr.  Juridiskā adrese:  Biroja adrese |  |

1. **Kontaktpersona:**

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds |  |
| Adrese |  |
| Tālr./Fax |  |
| e-pasta adrese |  |

1. **Piedāvājums.**

Mēs piedāvājam piegādāt un uzstādīt apkures ūdenssildāmo katlu VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” katlu mājai, saskaņā ar iepirkuma Nolikumu un Tehnisko specifikāciju.

**3.1.** **Piedāvājuma kopējā summa**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | **Cena EUR bez PVN 21%** |
| Gāzes apkures ūdenssildāmais katls (darbos ietilpst - vecā katla demontāža un neizmantojamo metāla konstrukciju demontāža, jauna katla un izplešanās trauka iegāde un uzstādīšana, visi nepieciešamie materiāli, darbs) |  |
| **PVN 21%** |  |
| **Kopā EUR ar PVN 21%** |  |

Paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona :

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds,  Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.pielikums

**VISU IESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Darbs | Darbuzņēmēja līguma vērtība | | Darbuzņēmēja nosaukums, licence, adrese | Pieredze līdzīgu darbu veikšanā |
| EUR | %, no kopējā apjoma |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona :

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds,  Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums

# Funkcionāli līdzīgi darbi pēdējos 5 gados

# (uz iepirkuma iesniegšanas brīdi)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p/k | Objekts | Darbu raksturojums | Darbu apjoms naudas izteiksmē | Līguma izpildes termiņš | Pasūtītāja kontaktpersona, telefons |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona :

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds,  Amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

7.pielikums

Līguma projekts

**LĪGUMS Nr.**

Jelgavā, 2018.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””**, reģistrācijas Nr. 40003407396, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ no vienas puses, un\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kuru pamatojoties uz Statūtiem pārstāv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma „\_\_\_\_\_”, identifikācijas Nr. SĢ 2018/6 \_\_\_\_\_\_, rezultātiem (turpmāk – Iepirkums)

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – Puses, bez viltus, spaidiem un maldības, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. **Līguma priekšmets**
   1. Saskaņā ar Izpildītāja pieteikumu dalībai Iepirkumā un atbilstoši tehniskajām specifikācijām iesniegto finanšu un tehnisko piedāvājumu, Pasūtītājs pērk apkures ūdenssildāmo katlu, Izpildītājs to pārdod un veic tā piegādi un uzstādīšanu.
   2. Apkures ūdenssildāmā katla piegādes un uzstādīšanas vieta: VSIA “Slimnīca ”Ģintermuiža”” Katlu māja, Filozofu 69, Jelgava, LV-3008.
2. **Līguma cena un samaksas kārtība**
   1. Līguma cena par apkures ūdenssildāmo katlu, tā piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē ir \_\_\_\_\_ EUR, pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk tekstā – PVN) 21% - \_\_\_\_\_\_\_EUR**, kopējā Līguma cena ar PVN ir \_\_\_\_\_\_\_\_EUR (\_\_\_\_\_eiro \_\_\_ centi).**
   2. Pasūtītājs veic samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc veikto darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanasšajā Līgumā noteiktajā kārtībā, pārskaitot kopējo līguma cenu uz Izpildītāja norēķinu kontu, tai skaitā PVN.
   3. Par samaksas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
3. **Līguma termiņš un tā izbeigšana**
   1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
   2. Pasūtītājam ir tiesības ar vienpusēju paziņojumu izbeigt šo Līgumu, ja:
      1. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Izpildītāja atzīšanu par maksātnespējīgu;
      2. Izpildītājs saskaņā ar Līguma 4.3. daļu nav novērsis trūkumus;
      3. Izpildītājs kavē no Līguma izrietošo saistību izpildi vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām;
      4. Izpildītājs piesaistījis apakšuzņēmēju, nesaskaņojot ar Pasūtītāju.
4. **Preču piegāde un veikto darbu nodošana - pieņemšana**
   1. Izpildītājs apkures katla piegādi un uzstādīšanu veic 90 (deviņdesmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   2. Par darbu nobeiguma datumu uzskata datumu, kurā Pasūtītāja pārstāvis paraksta apkures ūdenssildāmo katlu piegādes un uzstādīšanas pieņemšanas - nodošanas aktu. Vienlaicīgi Izpildītājs iesniedz arī komplektācijā ietilpstošos materiālus un pavaddokumentāciju - uzstādāmā apkures katla aprakstu, ekspluatācijas un regulēšanas instrukcijas latviešu valodā, veic personāla apmācību un palaišanu darbā.
   3. Ja tiek konstatēti bojājumi un/vai neatbilstība specifikācijai Pasūtītājs apkures ūdenssildāmo katlu nepieņem, līdz laikam, kamēr bojājumi un/vai neatbilstības tiek novērstas.
   4. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par piegādātā apkures ūdenssildāmo katla slēptajiem defektiem.
5. **Pušu tiesības un pienākumi**
   1. Pasūtītāja tiesības:
      1. pārbaudīt piegādāto preču un veikto darbu atbilstību Līguma noteikumiem un visām Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām;
      2. pārbaudīt dokumentācijas apjomu un atbilstību normatīvajiem aktiem, ražotāja garantijas nosacījumus;
      3. nepieņemt apkures ūdenssildāmo katlu, ja tas neatbilst Iepirkuma dokumentācijai un/vai Līguma noteikumiem, kā arī sastādīt aktu, kurā norādītas konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai;;
      4. pieprasīt informāciju par Līguma izpildes gaitu.
   2. Pasūtītāja pienākumi:
      1. pieņemt apkures ūdenssildāmo katlu, ja tas piegādāts saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju un Līguma noteikumiem;
      2. veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību.
   3. Izpildītāja tiesības:
      1. saņemt samaksu par apkures ūdenssildāmo katlu, kas ir piegādāts un uzstādīts saskaņā ar Iepirkuma dokumentācijas un Līguma noteikumiem.
   4. Izpildītāja pienākumi:
      1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un piegādāt Pasūtītājam kvalitatīvu un Līguma noteikumiem un Tehniskajai specifikācijai atbilstošu apkures ūdenssildāmo katlu;
      2. iepazīstināt Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par apkures ūdenssildāmā katla kvalitāti, drošumu, ražotāja garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
      3. nodrošināt garantiju saskaņā ar Izpildītāja piedāvātajiem un Iepirkuma dokumentācijā minētajiem garantijas noteikumiem no par apkures ūdenssildāmā katla pieņemšanas ekspluatācijā brīža un nodrošināt garantijas remontu par apkures ūdenssildāmā katla atrašanās vietā;
      4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu.
6. **Kvalitātes garantijas un defektu novēršana**
   1. Izpildītājs garantē, ka apkures ūdenssildāmais katls atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvi – tehniskajos dokumentos izvirzītajām preču kvalitātes prasībām, kā arī ražotāja sniegtajai informācijai (marķējums, pievienotā instrukcija vai tehniskā pase).
   2. Garantijas termiņš precei un veiktajiem darbiem tiek noteikts 5 gadi.
   3. Garantijas laikā radušos bojājumus Izpildītājs novērš 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas. Nekvalitatīvas detaļas apmaiņu Izpildītājs veic ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas.
   4. Ja objektīvu iemeslu dēļ Līguma 6.3.punktā noteiktajā laikā defektu novērst nav iespējams, Puses šo noteikto dienu laikā vienojas par citu termiņu defektu novēršanai.
   5. Ja Garantijas laikā konstatētie Darbu vai materiālu defekti netiek novērsti Līguma 6.3. un 6.4. punktos noteiktajā kārtībā, tad Pasūtītājam ir tiesības šo defektu novēršanai pieaicināt citu uzņēmēju, bet samaksu par veiktajiem darbiem pieprasīt no Izpildītāja, piestādot tam attiecīgus rēķinus. Izpildītāja pienākums ir apmaksāt šos rēķinus pilnā apmērā.
7. **Pušu atbildība. Strīdu izskatīšanas kārtība**
   1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā noteikto saistību izpildi.
   2. Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nav tiesīgs vienpusēji grozīt (mainīt) Līguma priekšmetu (komplektāciju), kā arī noteikto piegādes termiņu.
   3. Par samaksas termiņa kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma naudu 0.5% apmērā no laikā nesamaksātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no laikā nesamaksātās summas.
   4. Par piegādes un uzstādīšanas termiņa kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma naudu 0.5% apmērā no Līguma pirkuma maksas kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no pirkuma maksas kopējās summas.
   5. Ja Izpildītājs nepilda Līguma 6.3. un/vai 6.4.punktu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma naudu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pirkuma maksas kopējās summas.
   6. Gadījumā, Ja viena Puse nepilda Līgumā noteiktās saistības, otrai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru pusi vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš, uzliekot vainīgajai Pusei maksāt līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.
   7. Puses atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otrai Pusei vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
   8. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu pret Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru atrēķina no nākošā veicamā maksājuma.
   9. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti vispirms pārrunu ceļā, pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam. Ja strīdu nav iespējams atrisināt 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
8. **Nepārvarama vara**
   1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma neizpildi vispār vai Līguma nepienācīgu izpildi, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai citas Līguma saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ.
   2. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ietver jebkādus no Pušu gribas neatkarīgus apstākļus (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams pienācīgi izpildīt saistības un ja šos apstākļus nebija iespējams paredzēt ne vien attiecīgajai Pusei, bet jebkurai citai personai, kas darbojas vai darbotos attiecīgās Puses nozarē, kā arī, ja šos apstākļus nebija iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem. Nepārvarama vara neietver sevī ražotāju vai pārvadātāju rīcību vai jebkāda veida ekonomiskās vai finanšu grūtības.
   3. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.
9. **Citi noteikumi**
   1. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros – iekārtu ekspluatācijas inženieris Juris Sauka, tālrunis 27090718;
   2. Izpildītāja kontaktpersona Līguma izpildes ietvaros – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   3. Neviena no Pusēm bez saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas saistības, kas ir noteiktas ar Līgumu.
   4. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   5. Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējam.
   6. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem, ko apliecina ar saviem parakstiem.
   7. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lappusēm. Līgumam tiek pievienoti divi pielikumi:
      1. finanšu piedāvājums uz \_\_\_\_\_ lapām;
      2. tehniskais piedāvājums uz \_\_\_\_ lapām.
10. **Pušu rekvizīti un paraksti**

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VSIA „Slimnīca "Ģintermuiža"”  Reģ. Nr. 40003407396  Adrese – Filozofu 69, Jelgava, LV-3008  Bankas rekvizīti – Valsts kase  konts: LV77TREL9290 5600 00000  kods: TRELLV22 | | **\_\_\_\_ „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**  Adrese:  reģ. Nr.  e-pasts:  Banka:  Kods  Konts |
| Valdes loceklis  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Amats  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Vārds, uzvārds | |