## ELT_0.4kV
Objekta nosaukums |  | Patvertnes elektroinstalācija- rozešu bloku izbūve, apgaismojums
Objekta adrese |  | Filosofu iela 69, Jelgava
| Pasūtītājs: | VSIA "Slimnīca "GINTERMUIŽA""
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Darbu izmaksas
1 | 0,4kV kabeļlīnijas montāža | m | 300 |  |  |  | x |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Agaismojuma ķermeņa montāža | gb | 30 |  |  |  | x |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Apaismojuma ķermeņa demontāža | gb | 30 |  |  |  | x |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Urbumu veikšana cauri sienām | gb | 5 |  |  |  | x |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Sadalņu montāža | gab. | 4 |  |  |  | x |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | KL pievienošana | gab. | 8 |  |  |  | x |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Penālis 60x60 montāža | m | 8 |  |  |  | x |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Jauno elektrolīniju pieslēgšana pie esošā ģeneratorra SDMO cokolstāvā
Materiālu izmaksas
9 | Sadalne ar 230V AC rozešu bloku (ne mazāk kā 10 kontaktligzdas sadalnē) | gb | 4 | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Noplūdes strāvas automātslēdzis 4P 25A 300mA AC-tips | gb | 4 | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Pavo P LED1x1600 D516 T830 vai ekvivalents | gb | 30 | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Kabelis Cu (N)YM-J 5x6 mm² 300/500V Eca balts | m | 300 | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Penālis 60x60 ar stiprinājumiem | m | 8 | x |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Palīgmateriāli/ transports/ atkritumu utilizācija | kompl. | 1
15 | Citas izmaksas
| Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | PVN |  | 0
| Piezīmes: | [10 empty] | Kopā ar PVN |  | 0
1. Sadalnes un noplūdes strāvas automātslēdzis tiek uzstādīti Pasūtītāja norādītajās vietās cokolstāvā
Sastādīja: